## ISTRUZIONI
Modulo di raccolta dati PT STACK 2024
Note sulla compilazione
1. Il file di raccolta dati contiene tre (3) fogli, oltre al presente di istruzioni
2. Inserire negli spazi indicati, i valori dei misurandi considerando 2 cifre decimali
3. Utilizzare il "." (punto) o la "," (virgola) come separatore decimale sulla base delle impostazioni del sistema operativo installato sul PC utilizzato per l'elaborazione dati
4. Si ricorda di effettuare i test preliminari (Test di tenuta / Test di stagnazione) per velocità/portata e (Test taratura con bombola / Test tenuta) come previsto dalle norme di settore

## O2-CO2-NOx
Modulo di raccolta dati PT STACK 2024: ossigeno - anidride carbonica - ossidi di azoto
DATA : |  |  |  | Codice Laboratorio: | [5 empty] | Operatore:
Note: deviazioni dal metodo eventualmente riscontrate dal Laboratorio Partecipante
Prova 1
DATA | INIZIO ORE:MIN:SEC | FINE ORE:MIN:SEC | OSSIGENO | INIZIO ORE:MIN:SEC | FINE ORE:MIN:SEC | ANIDRIDE CARBONICA | INIZIO ORE:MIN:SEC | FINE ORE:MIN:SEC | OSSIDI DI AZOTO
es. 16/09/2024 | es. 13:30:55 | es. 14:00:55 | % v/v | es. 13:30:55 | es. 14:00:55 | % v/v | es. 13:30:55 | es. 14:00:55 | mg/Nm3
Prova 2 | [10 empty] | Valore medio ossigeno
DATA | INIZIO ORE:MIN:SEC | FINE ORE:MIN:SEC | OSSIGENO | INIZIO ORE:MIN:SEC | FINE ORE:MIN:SEC | ANIDRIDE CARBONICA | INIZIO ORE:MIN:SEC | FINE ORE:MIN:SEC | OSSIDI DI AZOTO
es. 16/09/2024 | es. 13:30:55 | es. 14:00:55 | % v/v | es. 13:30:55 | es. 14:00:55 | % v/v | es. 13:30:55 | es. 14:00:55 | mg/Nm3 |  | Valore medio anidride carbonica
Valore medio ossidi di azoto
Prova 3
DATA | INIZIO ORE:MIN:SEC | FINE ORE:MIN:SEC | OSSIGENO | INIZIO ORE:MIN:SEC | FINE ORE:MIN:SEC | ANIDRIDE CARBONICA | INIZIO ORE:MIN:SEC | FINE ORE:MIN:SEC | OSSIDI DI AZOTO
es. 16/09/2024 | es. 13:30:55 | es. 14:00:55 | % v/v | es. 13:30:55 | es. 14:00:55 | % v/v | es. 13:30:55 | es. 14:00:55 | mg/Nm3
Note on B7: Inserire data nellla forma gg/mm/aaaa

## Vapore acqueo
Modulo di raccolta dati PT STACK 2024: vapore acqueo
DATA : |  |  |  | Codice Laboratorio: |  | Operatore/i:
Note: deviazioni dal metodo eventualmente riscontrate dal Laboratorio Partecipante
Prova 1
DATA | INIZIO ORE:MIN:SEC | FINE ORE:MIN:SEC | VAPORE ACQUEO
es. 16/09/2024 | es. 13:30:55 | es. 14:00:55 | % v/v
Prova 2 |  |  |  |  | Valore medio vapore acqueo
DATA | INIZIO ORE:MIN:SEC | FINE ORE:MIN:SEC | VAPORE ACQUEO
es. 16/09/2024 | es. 13:30:55 | es. 14:00:55 | % v/v
Prova 3
DATA | INIZIO ORE:MIN:SEC | FINE ORE:MIN:SEC | VAPORE ACQUEO
es. 16/09/2024 | es. 13:30:55 | es. 14:00:55 | % v/v
Note on B7: Inserire data nellla forma gg/mm/aaaa

## Velocita-Portata
Modulo di raccolta dati PT STACK 2024: velocità e portata
DATA : |  |  |  | Codice Laboratorio: |  | Operatore/i:
Note: deviazioni dal metodo eventualmente riscontrate dal Laboratorio Partecipante
Prova 1
DATA | INIZIO ORE:MIN:SEC | FINE ORE:MIN:SEC | VELOCITA' | PORTATA t.q.
es. 16/09/2024 | es. 13:30:55 | es. 14:00:55 | m/s | Nm3/h
Prova 2 |  |  |  |  | Valore medio velocità
DATA | INIZIO ORE:MIN:SEC | FINE ORE:MIN:SEC | VELOCITA' | PORTATA t.q.
es. 16/09/2024 | es. 13:30:55 | es. 14:00:55 | m/s | Nm3/h | Valore medio portata
Prova 3
DATA | INIZIO ORE:MIN:SEC | FINE ORE:MIN:SEC | VELOCITA' | PORTATA t.q.
es. 16/09/2024 | es. 13:30:55 | es. 14:00:55 | m/s | Nm3/h
Note on B7: Inserire data nellla forma gg/mm/aaaa